## Sheet1
Sistema | SUBSISTEMA | EQUIPAMENTO | FABRICANTE | MODELO | MEIO_FISICO | PROTOCOLO | DESCRIÇÃO
Energia | Seccionadoras de Via 3kV | PCSV-UTR-01 | Telvente/ Schneider | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via: duas chaves.
Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RP-01 | Schneider | EASERGY P3F3 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção do disjuntor da Cabine Primária.
Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RT-01 | Varixx | VZX\B1\U | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Temperatura do disjuntor da Cabine Primária.
Energia | Sala de Média Tensão - Transformador | CP-MT-01 | Thermitronic | TH104BUS | Ethernet | Modbus TCP | Monitor de Temperatura do Transformador de Entrada.
Energia | QGD | QGD-CLP-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | CLP do QGD e panéis de baixa tensão.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-MME-01 | ABB | M4M 20 | Ethernet | Modbus TCP | Multimedidor de Energia do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RT-01 | VARIXX | VZX/B1/U | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Temperatura do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RA-01 | VARIXX | VZA | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Arco do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\QDCC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Quadro de Distribuição de Corrente Contínua, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PDF-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Força, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PAB-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Alimentação de Bloqueios, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\RET-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 01, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\RET-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 02, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\INV-01 | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PVST-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel Ventilação Salas Técnicas / Painel Controle Ar Condicionado. Monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\QDBI | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Quadro de Distribuição de Bombas de Incêndio, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\SACB | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Sistema Alim. C. Bombas, monitorado pelo CLP do QGD.
Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | KVA | K21 | RS-485 | Modbus RTU | Gerador de Energia.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 02.
Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 01 das Salas Técnicas. *Pendente Documentação.
Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 02 das Salas Técnicas. *Pendente Documentação.
Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 01. Monitorado pelo CLP do QGD.
Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 02. Monitorado pelo CLP do QGD.
Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-E | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz E. Monitorado pelo CLP do QGD.
Civil | SSO/SDAI | SDAI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio - SSO.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de incêndio (01) monitorada pelo QDBI/QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de incêndio (02) monitorada pelo QDBI/QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo (01) monitorada pelo SACB/QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo (02) monitorada pelo SACB/QGD.
Telecom | SCAP | Bloqueio-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SMM | SMM-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebService | Servidor do Sistema de Multimiídia.
Telecom | SME | SME-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebBrowser | Servidor do Sistema de Câmeras - 41 câmeras.
Telecom | SSX | SSX-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário - 4 conjuntos.
Telecom | SCA | SCA-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebService | Servidor do sistema de controle de acesso - 9 pontos.
Energia | Seccionadoras de Via 3kV | PCSV-UTR-01 | Telvente/ Schneider | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via.
Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RP-01 | Schneider | EASERGY P3F30 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção do disjuntor da Cabine Primária.
Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RT-01 | Varixx | VZX\B1\U | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Temperatura do disjuntor da Cabine Primária.
Energia | Sala de Média Tensão - Transformador | CP-MT-01 | Thermitronic | TH104BUS | RS-485 | Modbus TCP | Monitor de Temperatura do Transformador de Entrada.
Energia | QGD | QGD-CLP-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | CLP do QGD e panéis de baixa tensão.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-MME-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Multimedidor de Energia do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RT-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Temperatura do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RA-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Arco do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\QDCC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Quadro de Distribuição Continua, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PDF-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Força, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PAB-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Alimentação de Bloqueios, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\RET-01 | FRANDOR | 3RDI125VB260ND | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 01 das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\RET-02 | FRANDOR | 3RDI125VB260ND | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 02 das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\INV-01 | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PVST-01 | VR Painéis | - | Sinal Elétrico | - | Painel Ventilação Salas Técnicas / Painel Controle Ar Condicionado. Monitorado pelo CLP do QGD.
Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | KVA | K30 | RS-485 | Modbus RTU | Gerador de Energia.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 02.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-03 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 03.
Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 01 das Salas Técnicas. *Pendente Documentação.
Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 02 das Salas Técnicas. *Pendente Documentação.
Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 01. Monitorado pelo CLP do QGD.
Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 02. Monitorado pelo CLP do QGD.
Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-E-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz E. Monitorado pelo CLP do QGD.
Civil | SSO/SDAI | CI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de incêndio monitorada pelo CLP do QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de incêndio monitorada pelo CLP do QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo monitorada pelo CLP do QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo monitorada pelo CLP do QGD.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SMM | SMM-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebService | Servidor do Sistema de Multimídia.
Telecom | SME | SME-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebBrowser | Servidor do sistema de câmeras - 52 Câmeras.
Telecom | SCA | SCA-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | Webservice | Servidor do sistema de controle de acesso - 9 Pontos.
Telecom | SSX | SSX-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário
Energia | Sala Telecom - Seccionadoras de Via 3kV | PCSV-UTR-01 | Telvent/ Schneider | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via.
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-CIF-01 | CTRLTECH | CCF 20.0-25DCA1C | Sinal elétrico | Modbus TCP | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-CIF-02 | CTRLTECH | CCF 20.0-25DCA1C | Sinal elétrico | Modbus TCP | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-QTA-01 | CTRLTECH | 430315 | Sinal elétrico | Modbus TCP | Quadro de Transferência Automático 01 do CD90.
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-QTA-02 | CTRLTECH | 430315 | Sinal elétrico | Modbus TCP | Quadro de Transferência Automático 02 do CD90.
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-RET-01 | CTRLTECH | CCKRS 125-50DA01M | Sinal elétrico | Modbus TCP | Retificador do CD90.
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-MT-01 | CTRLTECH | - | Sinal elétrico | Modbus TCP | Monitor Temp. Transformador de Entrada do CD90.
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-MT-02 | CTRLTECH | - | Sinal elétrico | Modbus TCP | Monitor Temp. Transformador de Saída do CD90.
Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RP-01 | Schneider | EASERGY P3F30 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção do disjuntor da Cabine Primária.
Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RT-01 | Varixx | VZX\B1\U | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Temperatura do disjuntor da Cabine Primária.
Energia | Sala de Média Tensão - Transformador | CP-MT-01 | Thermitronic | TH104BUS | RS-485 | Modbus TCP | Monitor de Temperatura do Transformador de Entrada.
Energia | QGD | QGD-CLP-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | CLP do QGD e panéis de baixa tensão.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-MME-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Multimedidor de Energia do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RT-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Temperatura do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RA-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Arco do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\QDCC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Quadro de Distribuição Continua, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PDF-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Força, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PAB-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Alimentação de Bloqueios, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\RET-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 01 das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\RET-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 02 das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\INV-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\INV-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PVST-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel Ventilação Salas Técnicas / Painel Controle Ar Condicionado. Monitorado pelo CLP do QGD.
Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | DEEP SEA | DSE 7320 MKII | Ethernet | Modbus TCP | Gerador de Energia.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 02.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-03 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 03.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER -01 | Thyssen | - | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante - 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER -02 | Thyssen | - | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante - 02.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER -03 | Thyssen | - | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante - 03.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER -04 | Thyssen | - | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante - 04.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER -05 | Thyssen | - | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante - 05.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER -06 | Thyssen | - | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante - 06.
Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 01 das Salas Técnicas. *Pendente Documentação.
Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 02 das Salas Técnicas. *Pendente Documentação.
Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 01. Monitorado pelo CLP do QGD.
Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 02. Monitorado pelo CLP do QGD.
Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-E | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz E. Monitorado pelo CLP do QGD.
Civil | SSO/SDAI | SDAI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de incêndio monitorada pelo CLP do QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de incêndio monitorada pelo CLP do QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo monitorada pelo CLP do QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo monitorada pelo CLP do QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BAD-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de drenagem, comunicação monitorada pelo CLP do QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BAD-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de drenagem, comunicação monitorada pelo CLP do QGD.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SMM | SMM-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebService | Servidor do Sistema de Multimídia.
Telecom | SME | SME-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebBrowser | Servidor do sistema de câmeras - 67 Câmeras.
Telecom | SCA | SCA-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | Webservice | Servidor do sistema de controle de acesso - 8 Pontos.
Telecom | SSX | SSX-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário - 8 Totens.
Energia | Casa De Bombas | QDBI-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Quadro de Distribuição de Bombas de Incêndio.
Energia | Casa De Bombas | QDBI-01\BI-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 01. Monitorada pelo QDBI.
Energia | Casa De Bombas | QDBI-01\BI-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 02. Monitorada pelo QDBI.
Energia | Casa De Bombas | SACB-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Sistema de Alimentação e Controle de Bombas.
Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAC-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 01. Monitorada pelo SACB.
Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAC-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 02. Monitorada pelo SACB.
Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAR-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Reuso 01. Monitorada pelo SACB.
Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAR-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Reuso 02. Monitorada pelo SACB.
Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAD-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Drenagem 01. Monitorada pelo SACB.
Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAD-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Drenagem 02. Monitorada pelo SACB.
Energia | Sala de Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
Energia | Sala Média Tensão | QGD-CLP-01\QDCC | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Quadro de Distribuição de Corrente Contínua. Monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Cabine Primária | CP-RP-01 | Pextron | URP 1439T | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Proteção da Cabine Primária.
Energia | Cabine Primária - Transformador | CP-RT-01 | Pextron | PCPT4 | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Proteção Térmica do Transformador de Entrada.
Energia | Sala de Baixa Tensão | MME-01 | KRON | MULT-K | RS-485 | Modbus TCP | Multimedidor do QGD
Energia | Sala de Baixa Tensão | PAC\RET-01 | RTA | - | RS-485 | Modbus TCP | Retificador 01. Painel Carregador de Baterias
Energia | Sala de Baixa Tensão | PAC\RET-02 | ORTENG | - | RS-485 | Modbus TCP | Retificador 02. Painel Carregador de Baterias
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01\PDF-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 01. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PL-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 01. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PL-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 02. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PL-03 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 03. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala de Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01\PL-04 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Painel de Luz 04 monitorado pelo CLP do QGD
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01\PL-05CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 05CC. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PVST-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Ventilação das Salas Técnicas. Monitorado na remota 01
Energia | Sala Gerador | USCA-01 | CUMMINS | HMI211 | RS-485 | Modbus TCP | Gerador de Energia.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PCAC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Controle de Ar Condicionado. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PESS-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Essencial. Monitorado na remota 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | OTIS | GCA26800KX1 | Ethernet | Webservice | Elevador 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | OTIS | GCA26800KX1 | Ethernet | Webservice | Elevador 02.
Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
Civil | SSO | SDAI | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio
Telecom | SCAP | Bloqueio-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
Telecom | STO | SMM-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimídia.
Telecom | STO | SME-01 | - | - | Ethernet | WebBbrowser | Servidor do Sistema de Monitoramento Eletrônico. (64 câmeras)
Telecom | STO | SCA-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Controle de Acesso. (3 pontos)
Telecom | STO | SSX-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxilio ao Uusuário.
Energia | Sala Telecom - Seccionadoras de via 3kV | PCSV-UTR-01 | Telvent/ Schneider | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via.
Energia | CD90 | CD90-CUB-ENT | Pextron | PCPT4 | RS485 | Modbus TCP | Cubículo 6,6kv de Entrada do CD90.
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-CUB-TF | NOVUS | N480i - RR | Sinal Elétrico | - | Relé de Proteção do Cubículo do Trafo e Saída dos Circuitos do CD 90. Monitorado na remota 01.
Energia | CD90 | CD90-CIF-01 | Adelco | IEM2000 | RS-232 | Modbus TCP | Conversor 01 do CD90.
Energia | CD90 | CD90-CIF-02 | Adelco | IEM2000 | RS-232 | Modbus TCP | Conversor 02 do CD90.
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-QTA-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Quadro de Transferência Automático 01 do CD90. Monitorado na remota 01.
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-QTA-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Quadro de Transferência Automático 02 do CD90. Monitorado na remota 01.
Energia | CD90 | CD90-INV-01 | Adelco | IEM2000 | RS-232 | Modbus TCP | Inversor do CD90.
Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-CHE-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Chave Estática do CD90. Monitorado na remota 01.
Energia | Cabine Primária | CP-RP-01 | Pextron | URP 1439T | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Proteção da Cabine Primária.
Energia | Cabine Primária - Transformador | CP-RT-01 | Pextron | PCPT4 | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Proteção Térmica do Transformador de Entrada.
Energia | Cabine Primária - Transformador | CP-MME-01 | Schneider | PM710 | RS-485 | Modbus TCP | Multimedidor do Transformador de Entrada.
Energia | Sala Técnica - QGD | QGD-CLP-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\QDBI | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Quadro de Distribuição de Bombas de Incêndio. Monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Casa Máq. | QDBI-01\PCL-I | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Painel de Comando Local I. Monitorado pelo QDBI.
Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BI-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 01. Monitorada pelo QDBI.
Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BI-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 02. Monitorada pelo QDBI.
Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\SACB | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Sistema de Alimentação e Controle de Bombas. Monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BAC-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 01. Monitorada pelo SACB.
Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BAC-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 02. Monitorada pelo SACB.
Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BAR-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Reuso 01. Monitorada pelo SACB.
Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BAR-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Reuso 02. Monitorada pelo SACB.
Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BAD-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Drenagem 01. Monitorada pelo SACB.
Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BAD-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Drenagem 02. Monitorada pelo SACB.
Energia | Casa Máq. | SACB-01\PCL-C | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Painel de Comando Local C. Monitorado pelo SACB.
Energia | Casa Máq. | SACB-01\PCL-D | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Painel de Comando Local D. Monitorado pelo SACB.
Energia | Casa Máq. | SACB-01\PCL-L | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Painel de Comando Local L. Monitorado pelo SACB.
Energia | Casa Máq. | SACB-01\PCL-R | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Painel de Comando Local R. Monitorado pelo SACB.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\QDCC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Quadro de Distribuição de Corrente Contínua. Monitorado na remota 02.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01\PDF-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 01. Monitorado na remota 01.
Energia | SSO | SCL-REM-01\PDF-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 02. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PESS-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Essencial. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\PAC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Carregador de Baterias. Monitorado na remota 02.
Civil | Rack SCL | SCL-REM-01\PL-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 01. Monitorado na remota 01.
Civil | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-02\PL-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 02. Monitorado na remota 02.
Civil | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-02\PL-03 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 03. Monitorado na remota 02.
Civil | CD90 | SCL-REM-02\PL-04 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 04. Monitorado na remota 02.
Civil | Salas Técnicas | SCL-REM-01\PL-05CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 05CC. Monitorado na remota 01.
Civil | Salas Técnicas | SCL-REM-02\PL-06CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 06CC. Monitorado na remota 02.
Civil | Salas Técnicas | SCL-REM-02\PL-07CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 07CC. Monitorado na remota 02.
Civil | Salas Técnicas | SCL-REM-02\PL-08CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 08CC. Monitorado na remota 02.
Energia | Sala Técnica | RET-01 | SAFT | - | RS-485 | Modbus TCP | Retificador 01.
Energia | Sala Técnica | RET-02 | SAFT | - | RS-485 | Modbus TCP | Retificador 02.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\INV-01 | FSE | 390185 (15 KVA) | Sinal Elétrico | - | Inversor 01. Monitorado na remota 02.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\INV-02 | FSE | 390187 (25 KVA) | Sinal Elétrico | - | Inversor 02. Monitorado na remota 02.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\PVST-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Ventilação das Salas Técnicas. Monitorado na remota 02.
Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | CUMMINS | HMI211 | RS-232 | Modbus TCP | Gerador de Energia.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | OTIS | - | RS-485 | Modbus TCP | Elevador 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | OTIS | - | RS-485 | Modbus TCP | Elevador 02.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-03 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | Webservice | Elevador 02.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | OTIS | OTIS/XOPE-1000-29 | RS-485 | Modbus TCP | Escada Rolante 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-02 | OTIS | OTIS/XOPE-1000-30 | RS-485 | Modbus TCP | Escada Rolante 02.
Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
Civil | SSO | SDAI | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio
Telecom | SCAP | Bloqueio-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-08 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 08. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-09 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 09. Integração pelo banco Firebird
Telecom | STO | SMM-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimídia.
Telecom | STO | SME-01 | - | - | Ethernet | WebBbrowser | Servidor do Sistema de Monitoramento Eletrônico. (85 câmeras)
Telecom | STO | SCA-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Controle de Acesso. (6 pontos)
Telecom | STO | SSX-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxilio ao Uusuário.
Energia | Cabine Primária | CP-RP-01 | Pextron | URP 1439T | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Proteção da Cabine Primária.
Energia | Cabine Primária - Transformador | CP-MT-01 | Thermtronic | TH-104 | RS-485 | Modbus TCP | Monitor de Temperatura do Transformador de Entrada.
Energia | Sala Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01 | Altus | PO3342UCP | Ethernet | Alnet | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
Energia | Sala Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01/QDBI | Altus | PO3342UCP | Ethernet | Alnet | Quadro de Distribuição de Bombas de Incêndio. Monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Casa De Bombas | QDBI-01\BI-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 01. Monitorada pelo QDBI.
Energia | Casa De Bombas | QDBI-01\BI-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 02. Monitorada pelo QDBI.
Energia | Sala Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01/SACB | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Sistema de Alimentação e Controle de Bombas. Monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAC-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 01. Monitorada pelo SACB.
Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAC-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 02. Monitorada pelo SACB.
Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAR-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Reuso 01. Monitorada pelo SACB.
Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAR-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Reuso 02. Monitorada pelo SACB.
Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAD-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Drenagem 01. Monitorada pelo SACB.
Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAD-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Drenagem 02. Monitorada pelo SACB.
Energia | Sala Baixa Tensão | MME-01 | ABB | ABB Nexus II | RS-485 | Modbus TCP | Multimedidor do QGD.
Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-03\QDCC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Quadro de Distribuição Contínua. Monitorado na remota 03.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-03\PDF-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 01. Monitorado na remota 03.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PDF-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 02. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-03\PESS-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Essencial. Monitorado na remota 03.
Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PAB-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Alimentação de Bloqueios. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-03\PAC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Carregador de Baterias. Monitorado na remota 03.
Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-03\PL-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 01. Monitorado na remota 03.
Energia | Mezanino | SCL-REM-01\PL-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 02. Monitorado na remota 01.
Energia | Plataforma | SCL-REM-02\PL-03 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 03. Monitorado na remota 02.
Energia | Sala Baixa Tensão - UPS | RET-01 | Unitronics | Vision130 | RS-485 | Modbus TCP | Retificador 01 da UPS.
Energia | Sala Baixa Tensão - UPS | RET-02 | Unitronics | Vision130 | RS-485 | Modbus TCP | Retificador 02 da UPS.
Energia | Sala Baixa Tensão - UPS | INV-01 | Unitronics | Vision130 | RS-485 | Modbus TCP | Inversor da UPS.
Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-03\PVST-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Ventilação das Salas Técnicas Monitorado na remota 03.
Auxiliares | Sala do GGD | USCA-01 | CUMMINS | HMI211 | RS-485 | Modbus TCP | Gerador de Energia.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | VILLARTA | V3 S9 E-3 | Ethernet | Webservice | Elevador 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | VILLARTA | SCCE-0015-V1 | Ethernet | Webservice | Elevador 02.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-03 | VILLARTA | SCCE-0015-V2 | Ethernet | Webservice | Elevador 03.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | VILLARTA | TWDLCAE40DRF | RS-485 | Modbus TCP | Escada Rolante 01. Controlado por CLP Schneider.
Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
Telecom | SCAP | Bloqueio-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados Firebird | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados Firebird | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados Firebird | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados Firebird | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados Firebird | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
Telecom | STO | SMM-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimídia.
Telecom | STO | SME-01 | - | - | Ethernet | WebBbrowser | Servidor do Sistema de Monitoramento Eletrônico. (60 câmeras)
Telecom | STO | SCA-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Controle de Acesso. (6 pontos)
Telecom | STO | SSX-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxilio ao Uusuário.
Energia | Sala de Média Tensão | CP-RP-01 | Pextron | URP 1439TU | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção da Cabine Primária e Transformador.
Energia | Sala de Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PESS | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Essencial monitorado na remota 01.
Energia | Sala de Baixa Tensão | RET-01 | RTA | BAI003 | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 01. Painel Carregador de Baterias.
Energia | Sala de Baixa Tensão | RET-02 | RTA | BAI004 | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 02. Painel Carregador de Baterias.
Energia | Sala de Baixa Tensão | INV-01 | RTA | BAI005 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor 01.
Energia | Sala de Baixa Tensão - QGD | MME-01 | ABB | Nexus II | Ethernet | Modbus TCP | Multimedidor do QGD
Energia | Sala de Baixa Tensão | SCL-REM-01\PDF-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 01. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\PDF-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 02. Monitorado na remota 02.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PDF-03 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 03. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala de Baixa Tensão | SCL-REM-01\PL-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 01. Monitorado na remota 01.
Energia | Plataforma | QGD-REM-02\PL-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 02. Monitorado na remota 02
Energia | Plataforma | SCL-REM-01\PL-03 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 03. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PL-01CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 01CC. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala de Baixa Tensão | QDBI | Altus | PO3342 | Ethernet | Alnet | Quadro de Distribuição de Bombas de Incêndio
Energia | Sala de Baixa Tensão | QDBI\BI-01 | Altus | PO3342 | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 01. Monitorada pelo QDBI.
Energia | Sala de Baixa Tensão | QDBI\BI-02 | Altus | PO3342 | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 02. Monitorada pelo QDBI.
Energia | Sala de Baixa Tensão | SACB | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Sistema de Alimentação e Controle de Bombas.
Energia | Sala de Baixa Tensão | SACB\BAC-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 01. Monitorada pelo SACB.
Energia | Sala de Baixa Tensão | SACB\BAC-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 02. Monitorada pelo SACB.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\PAB-01 | - | - | - | - | Painel de Alimentação de Bloqueios. Monitorado na remota 02.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PVST-01 | - | - | - | - | Painel de Ventilação das Salas Técnicas. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PCL-V1 | - | - | - | - | Painel de Controle Local Ventiladores Salas de Baterias. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PCL-V4 | - | - | - | - | Painel de Controle Local Ventiladores Salas do GGD. Monitorado na remota 01.
Energia | Sala Gerador | USCA-01 | CUMMINS | HMI211 | Ethernet | Modbus TCP | Gerador de Energia.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | VILLARTA | SCCE-1015-V1 | Ethernet | Webservice | Elevador 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | VILLARTA | SCCE-0015-V1 | Ethernet | Webservice | Elevador 02.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-03 | VILLARTA | SCCE-1015-V1 | Ethernet | Webservice | Elevador 03.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-04 | VILLARTA | SCCE-1015-V1 | Ethernet | Webservice | Elevador 04.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | TWIDO | TM218LDA40DRN | Ethernet | Webservice | Escada Rolante 01.
Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
Civil | SSO | SDAI | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio
Telecom | SCAP | Bloqueio-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-08 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 08. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-09 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 09. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | Bloqueio-10 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 10. Integração pelo banco Firebird
Telecom | STO | SMM-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimídia.
Telecom | STO | SME-01 | - | - | Ethernet | WebBbrowser | Servidor do Sistema de Monitoramento Eletrônico. (64 câmeras)
Telecom | STO | SCA-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Controle de Acesso. (3 pontos)
Telecom | STO | SSX-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxilio ao Uusuário.
Energia | Sala Técnica | QGD-CLP | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
Energia | Cabine Primária | SCL-REM-01\CP-RP | PEXTRON | URPE7104 | RS-485 | - | Relé de Proteção do disjuntor da Cabine Primária, monitorado pela Remota 01
Energia | Cabine Primária | SCL-REM-01\CP-TF | COEL | UW2000 | Ethernet | ALNET II | Relé de Temperatura do Transformador, monitorado pela Remota 01.
Energia | Cabine Primária | SCL-REM-01\CP-FF | ALTRONIC | - | Ethernet | ALNET II | Relé Falta de Fase da Cabine Primária, monitorado pela Remota 01.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-MME | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Multimedidor de Energia do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PAB | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Alimentação de Bloqueios, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PVST-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Ventilação das Salas Técnicas (01), monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PVST-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Ventilação das Salas Técnicas (02), monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PDF | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Força, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01\PESS | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel Essencial, monitorado pela Remota 01.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REN-01\QDCC | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Quadro de Distribuição de Corrente Contínua, monitorado pela Remota 01..
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/PAC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Carregador de Baterias, monitorado pela remota.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/RET-01 | SAFT | TPR | Sinal Elétrico | - | Retificador 01, monitorado pela remota.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/RET-02 | SAFT | TPR | Sinal Elétrico | - | Retificador 02, monitorado pela remota.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/PCAC | COEL | RTST 20 | Sinal Elétrico | - | Painel de Controle de Ar Condicionado, monitorado pela remota.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/ICHE-01 | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor e Chave Estática, monitorado pela remota.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/NOB | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Nobreak, monitorado pela remota.
Energia | Seccionadoras de Via 3kV | PCSV\UTR-02 | TELVENT | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird.
DOCUMENTO RESULTANTES | SCAP | BLOQUEIO-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-08 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 08. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-09 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 09. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SMM | SMM-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimiídia.
Telecom | SME | SME-01 | - | - | Ethernet | WebBrowser | Servidor do sistema de câmeras - 47 Câmeras.
Telecom | SCA | SCA-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do sistema de controle de acesso - 7 Pontos.
Telecom | SSX | SSX-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário - 12 pontos.
Civil | CCM | SCL-REM-01\BI-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Incêndio 01 monitorada pela Remota 01.
Civil | CCM | SCLREM-01\BI-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Incêndio 02 monitorada pela Remota-01.
Civil | CCM | SCL-REM\BC-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Consumo 01 monitorada pela remota.
Civil | CCM | SCL-REM\BC-02 | Altus | PARA APROVAÇÃO | Ethernet | ALNET II | Bomba de Consumo 02 monitorada pela remota.
Civil | CCM | SCL-REM\BD-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 01 monitorada pela remota.
Civil | CCM | SCL-REM\BD-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 02 monitorada pela remota.
Civil | CCM | SCL-REM\BD-03 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 03 monitorada pela remota.
Civil | CCM | SCL-REM\BD-04 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 04 monitorada pela remota..
Civil | SDAI | SDAI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio.
Civil | - | SCL-REM\PL-01N | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 01N, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-02N | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 02N, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-03N | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 03N, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-01E | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 01E, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-02E | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 02E, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-03E | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 03E, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-04 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 04, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-05 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 05, monitorado pela remota.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | Thyssen Krupp | TV-2657.02.00 | Ethernet | Modbus TCP | Elevador 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | Thyssen Krupp | TV-2657.02.00 | Ethernet | Modbus TCP | Elevador 02.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | SIEMENS | S7 - 200 | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-02 | SIEMENS | S7 - 200 | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante 02.
Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | KVA | K30 | Ethernet | Modbus TCP | Gerador de Energia.
Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 01 das Salas Técnicas.
Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 02 das Salas Técnicas.
Energia | Sala Técnica | QGD-CLP | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
Energia | Cabine Primária | REM-01\CP-RP | PEXTRON | URPE7104 | RS-485 | - | Relé de Proteção do disjuntor da Cabine Primária, monitorado pela REM-01.
Energia | Cabine Primária | REM-01\CP-TF | COEL | UW2000 | Sinal Elétrico | - | Relé de Temperatura do Transformador, monitorado pela REM-01.
Energia | Cabine Primária | REM-01\CP-FF | ALTRONIC | - | Sinal Elétrico | - | Relé Falta de Fase da Cabine Primária, monitorado pela REM-01.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-MME | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Multimedidor de Energia do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PAB | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Alimentação de Bloqueios, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PVST-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Ventilação das Salas Técnicas (01), monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PVST-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Ventilação das Salas Técnicas (02), monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM\PDF | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Força, monitorado pela remota.
Energia | Salas Técnicas | REM-01\PESS | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel Essencial, monitorado pela REM-01.
Energia | Salas Técnicas | REM-01\QDCC | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Quadro de Distribuição de Corrente Contínua, monitorado pela REM-01.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01/PAC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Carregador de Baterias, monitorado pela remota.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01/RET-01 | SAFT | TPR | Sinal Elétrico | - | Retificador 01, monitorado pela remota.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01/RET-02 | SAFT | TPR | Sinal Elétrico | - | Retificador 02, monitorado pela remota.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01/PCAC | COEL | RTST 20 | Sinal Elétrico | - | Painel de Controle de Ar Condicionado, monitorado pela remota.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01/ICHE-01 | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor e Chave Estática, monitorado pela remota.
Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/NOB | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Nobreak, monitorado pela remota.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-08 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 08. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-09 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 09. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SMM | SMM-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimiídia.
Telecom | SME | SME-01 | - | - | Ethernet | WebBrowser | Servidor do sistema de câmeras - 49 Câmeras.
Telecom | SCA | SCA-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do sistema de controle de acesso - 6 Pontos.
Telecom | SSX | SSX-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário - 12 pontos.
Civil | CCM | REM-01\BI-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Incêndio 01 monitorada pela REM-01.
Civil | CCM | REM-01\BI-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Incêndio 02 monitorada pela REM-01.
Civil | CCM | SCL-REM-01\BC-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Consumo 01 monitorada pela remota.
Civil | CCM | SCL-REM-01\BC-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Consumo 02 monitorada pela remota.
Civil | CCM | SCL-REM-01\BD-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 01 monitorada pela remota.
Civil | CCM | SCL-REM-01\BD-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 02 monitorada pela remota.
Civil | CCM | SCL-REM-01\BD-03 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 03 monitorada pela remota.
Civil | CCM | SCL-REM-01\BD-04 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 04 monitorada pela remota..
Civil | SDAI | SDAI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio.
Civil | - | SCL-REM\PL-01N | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 01N, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-02N | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 02N, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-03N | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 03N, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-01E | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 01E, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-02E | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 02E, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-03E | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 03E, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-04 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 04, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-05 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 05, monitorado pela remota.
Civil | - | SCL-REM\PL-06 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 06, monitorado pela remota.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | WT Comandos | WT-P05 | Ethernet | Modbus TCP | Elevador 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | Thyssen Krupp | TB-2657.02.00 | Ethernet | Modbus TCP | Elevador 02.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | SIEMENS | S7 - 200 | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-02 | SIEMENS | S7 - 200 | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante 02.
Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | KVA | K30 | Ethernet | Modbus TCP | Gerador de Energia.
Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 01 das Salas Técnicas.
Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 02 das Salas Técnicas.
Energia | Seccionadoras de Via 3kV | PCSV-UTR-01 | Telvent/ Schneider | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via.
Energia | CD90 | CD90-CIF-01 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
Energia | CD90 | CD90-CIF-02 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
Energia | CD90 | CD90-QTA-01 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Quadro de Transferência Automático 01 do CD90.
Energia | CD90 | CD90-QTA-02 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Quadro de Transferência Automático 02 do CD90.
Energia | CD90 | CD90-MT-01 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Monitor Temp. Transformador de Entrada do CD90.
Energia | CD90 | CD90-MT-02 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Monitor Temp. Transformador de Saída do CD90.
Energia | CD90 | CD90-MT-03 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Monitor Temp. Transformador de Saída do CD90.
Energia | CD90 | CD90-ICHE-01 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Chave Estática do CD90.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-MME-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Multimedidor de Energia do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RT-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Temperatura do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RA-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Arco do QGD, integrado ao CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\QDCC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Quadro de Distribuição Contínua, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PDF-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Força, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PAB-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de alimentação de bloqueios, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Salas Técnicas | RET-01 | FRANDOR | 3RDI125VB260ND | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 01 da UPS.
Energia | Salas Técnicas | RET-02 | FRANDOR | 3RDI125VB260ND | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 02 da UPS.
Energia | Salas Técnicas | INV-01 | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor da UPS.
Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PCAC-01 | COEL | RTST20 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Ar Condicionado. Monitorado pelo CLP do QGD.
Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | Transmill / USCA | KVA | K30 / RS-232 e RS-485 | Modbus TCP | Gerador de Energia.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | WT Comandos | WT-VVVF | Ethernet | Alnetlv2 | Elevador 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-01\EL-02 | Otis | - | Sinal Elétrico | - | Elevador 02. Interoligado à remota de adequações.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-03 | Villarta | - | Ethernet | Webservice | Elevador 03.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | Thyssen | FT732 | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante 01.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-01\ER-02 | Atlas Schindler | S9300 | Sinal Elétrico | - | Escada Rolante 02. Interoligada à remota de adequações.
Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura das Salas Técnicas 01. *Pendente Documentação
Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura das Salas Técnicas 02. *Pendente Documentação
Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-01 | - | - | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 01. Monitorado pelo CLP do QGD.
Civil | SSO/SDAI | SDAI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-1 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de Incêndio - Comunicação monitorada pelo CLP do QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-2 | Altus | NX3011 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de Incêndio - Comunicação monitorada pelo CLP do QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-01 | Altus | NX3012 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo - Comunicação monitorada pelo CLP do QGD.
Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-02 | Altus | NX3013 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo - Comunicação monitorada pelo CLP do QGD.
Civil | SACB | SACB-01 | ACQUATECK | AQ1-2C | Ethernet | Modbus TCP | Sistema de Alimentação de Controle de Bombas
Civil | SACB | SACB/IF-01 | WEG | CFW500 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor de Frequência 01 do SACB.
Civil | SACB | SACB/IF-02 | WEG | CFW501 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor de Frequência 02 do SACB.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird.
Telecom | SMM | SMM-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimiídia.
Telecom | SME | SME-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebBrowser | Servidor do sistema de câmeras - 84 Câmeras.
Telecom | SCA | SCA-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | Webservice | Servidor do sistema de controle de acesso - 3 Pontos.
Telecom | SSX | SSX-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário
Energia | Sala Telecom - Seccionadoras de Via 3kV | PCSV-UTR-01 | Telvente/ Schneider | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via.
Energia | CD90 | CD90-CIF-01 | Adelco | IEM2000 | RS-485 | Modbus RTU | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
Energia | CD90 | CD90-CIF-02 | Adelco | IEM2000 | RS-485 | Modbus RTU | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
Energia | CD90 | CD90-QTA-01 | Adelco | - | RS-485 | Modbus RTU | Quadro de Transferência Automático 01 do CD90.
Energia | CD90 | CD90-QTA-02 | Adelco | - | RS-485 | Modbus RTU | Quadro de Transferência Automático 02 do CD90.
Energia | CD90 | CD90-MT-01 | - | - | RS-485 | Modbus RTU | Monitor Temp. Transformador de Entrada do CD90.
Energia | CD90 | CD90-MT-02 | - | - | RS-485 | Modbus RTU | Monitor Temp. Transformador de Saída do CD90.
Energia | CD90 | CD90-ICHE-01 | - | - | RS-485 | Modbus RTU | Chave Estática do CD90.
Energia | Sala Subestação Primária - Cabine Primária | CP-RP-01 | Pextron | URP 1439T | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Proteção da Cabine Primária.
Energia | Sala Média Tensão - Trafo | CP-MT-01 | Thermitronic | TH104BUS | RS-485 | Modbus TCP | Monitor de Temperatura do Transformador de Entrada.
Energia | Sala Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01 | Altus | PO3142UCP | RS-485 | Modbus TCP | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
Energia | Sala Baixa Tensão | QGD-CLP-01\QGD-MME-01 | Altus | PO3142UCP | RS-485 | Modbus TCP | Multimedidor do QGD, monitorado pelo CLP do QGD.
Energia | Sala de Baixa Tensão | SCL-REM-01\QDCC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Quadro de Distribuição Contínua. Monitorado na remota de Adequações
Energia | Sala Telecom | SCL-REM-01\PDF-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 01. Monitorado na remota de Adequações
Energia | Sala Telecom | SCL-REM-01\PDF-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 02. Monitorado na remota de Adequações
Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PESS-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Essencial. Monitorado na remota de Adequações
Energia | Sala Telecom | SCL-REM-01\PAB-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Alimentação de Bloqueios. Monitorado na remota de Adequações
Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PAC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Carregador de Baterias. Monitorado na remota de Adequações
Energia | Sala Baixa Tensão - UPS | RET-01 | Adelco | CBM-9000 | RS-232 | Modbus TCP | Retificador 01 da UPS.
Energia | Sala Baixa Tensão - UPS | RET-02 | Adelco | CBM-9000 | RS-232 | Modbus TCP | Retificador 02 da UPS.
Energia | Sala Baixa Tensão - UPS | INV-01 | Adelco | IEM2000 | RS-232 | Modbus TCP | Inversor da UPS.
Energia | Sala Baixa Tensão | QDBI-CLP-01\QDBI | Altus | PO3142 | RS-232 | Alnet I | CLP do Quadro de Distribuição Bombas de Incêndio.
Energia | Sala Baixa Tensão | SACB-CLP-01\SACB | Altus | PO3142 | RS-232 | Alnet I | CLP do Sistema de Alimentação e Comando de Bombas.
Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PVST-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Ventilação das Salas Técnicas Monitorado na remota de Adequações
Energia | Sala Telecom | SCL-REM-01\PCAC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Ar Condicionado. Monitorado na remota de Adequações
Auxiliares | Sala do GGD | USCA-01 | Maquigeral / Atos | 150KVA / MPC4004 | RS-232 / RS-485 | Modbus TCP | Gerador de Energia.
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-02\EL-01 | Atlas Schindler | SMART002L | Sinal Elétrico | - | Elevador 01. Monitorado na remota de Adequações
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-02\EL-02 | Atlas Schindler | SMART002L | Sinal Elétrico | - | Elevador 02. Monitorado na remota de Adequações
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-02\EL-03 | Atlas Schindler | SMART002L | Sinal Elétrico | - | Elevador 03. Monitorado na remota de Adequações
Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | Thyssen | Tugela 5EK | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante 01. Controlado por CLP Twido TWDLCAE40DRF.
Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas
Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas
Civil | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PL-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 01. Monitorado na remota de Adequações
Civil | Mezanino | SCL-REM-01\PL-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 02. Monitorado na remota de Adequações
Civil | Plataforma | SCL-REM-01\PL-03 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 03. Monitorado na remota de Adequações
Civil | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PL-04 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 04. Monitorado na remota de Adequações
Civil | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PL-05CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 05CC. Monitorado na remota de Adequações
Civil | Mezanino | SCL-REM-01\PL-06CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 06CC. Monitorado na remota de Adequações
Civil | SSO/SDAI | SDAI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio
Civil | Casa de Bombas | QDBI-CLP-01\BPI-1 | Weg | - | Sinal Elétrico | - | Bomba de incêndio 01. Comunicação monitorada pelo QDBI.
Civil | Casa de Bombas | QDBI-CLP-01\BPI-2 | Weg | - | Sinal Elétrico | - | Bomba de incêndio 02. Comunicação monitorada pelo QDBI.
Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\BC-1 | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Bomba de consumo 01. Comunicação monitorada pelo SACB.
Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\BC-2 | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Bomba de consumo 02. Comunicação monitorada pelo SACB.
Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\BAR-1 | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Bomba de água de reuso 01. Comunicação monitorada pelo SACB.
Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\BAR-2 | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Bomba de água de reuso 02. Comunicação monitorada pelo SACB.
Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\BAP-1 | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Bomba de água potável 01. Comunicação monitorada pelo SACB.
Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\BAP-2 | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Bomba de água potável 02. Comunicação monitorada pelo SACB.
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-08 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 08. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-09 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 09. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-10 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 10. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-11 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 11. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-12 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 12. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-13 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 13. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-14 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 14. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-15 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 15. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-16 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 16. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-17 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 17. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SCAP | BLOQUEIO-18 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 18. Integração pelo banco Firebird
Telecom | SMM | SMM-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebService | Servidor do Sistema de Multimídia.
Telecom | SME | SME-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebBrowser | Servidor do sistema de câmeras - 69 Câmeras.
Telecom | SCA | SCA-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | Webservice | Servidor do sistema de controle de acesso - 11 Pontos.
Telecom | SSX | SSX-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário
Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\PCL-C | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Painel de comando local PCL-R. Comunicação monitorada pelo SACB.
Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\PCL-R | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Painel de comando local PCL-C. Comunicação monitorada pelo SACB.