## Sheet1
Item | Sistema | SUBSISTEMA/ LOCAL | EQUIPAMENTO | FABRICANTE | MODELO | MEIO FÍSICO | PROTOCOLO | DESCRIÇÃO
1 | Energia | Seccionadoras de Via 3kV | PCSV-UTR-01 | Telvente/ Schneider | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via: duas chaves.
2 | Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RP-01 | Schneider | EASERGY P3F3 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção do disjuntor da Cabine Primária.
3 | Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RT-01 | Varixx | VZX\B1\U | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Temperatura do disjuntor da Cabine Primária.
4 | Energia | Sala de Média Tensão - Transformador | CP-MT-01 | Thermitronic | TH104BUS | Ethernet | Modbus TCP | Monitor de Temperatura do Transformador de Entrada.
5 | Energia | QGD | QGD-CLP-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | CLP do QGD e panéis de baixa tensão.
6 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-MME-01 | ABB | M4M 20 | Ethernet | Modbus TCP | Multimedidor de Energia do QGD, integrado ao CLP do QGD.
7 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RT-01 | VARIXX | VZX/B1/U | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Temperatura do QGD, integrado ao CLP do QGD.
8 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RA-01 | VARIXX | VZA | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Arco do QGD, integrado ao CLP do QGD.
9 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\QDCC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Quadro de Distribuição de Corrente Contínua, monitorado pelo CLP do QGD.
10 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PDF-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Força, monitorado pelo CLP do QGD.
11 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PAB-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Alimentação de Bloqueios, monitorado pelo CLP do QGD.
12 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\RET-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 01, monitorado pelo CLP do QGD.
13 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\RET-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 02, monitorado pelo CLP do QGD.
14 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\INV-01 | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
15 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PVST-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel Ventilação Salas Técnicas / Painel Controle Ar Condicionado. Monitorado pelo CLP do QGD.
16 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\QDBI | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Quadro de Distribuição de Bombas de Incêndio, monitorado pelo CLP do QGD.
17 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\SACB | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Sistema Alim. C. Bombas, monitorado pelo CLP do QGD.
18 | Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | KVA | K21 | RS-485 | Modbus RTU | Gerador de Energia.
19 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 01.
20 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 02.
21 | Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 01 das Salas Técnicas. *Pendente Documentação.
22 | Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 02 das Salas Técnicas. *Pendente Documentação.
23 | Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 01. Monitorado pelo CLP do QGD.
24 | Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 02. Monitorado pelo CLP do QGD.
25 | Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-E | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz E. Monitorado pelo CLP do QGD.
26 | Civil | SSO/SDAI | SDAI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio - SSO.
27 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de incêndio (01) monitorada pelo QDBI/QGD.
28 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de incêndio (02) monitorada pelo QDBI/QGD.
29 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo (01) monitorada pelo SACB/QGD.
30 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo (02) monitorada pelo SACB/QGD.
31 | Telecom | SCAP | Bloqueio-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
32 | Telecom | SCAP | Bloqueio-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
33 | Telecom | SCAP | Bloqueio-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
34 | Telecom | SCAP | Bloqueio-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
35 | Telecom | SCAP | Bloqueio-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
36 | Telecom | SCAP | Bloqueio-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
37 | Telecom | SCAP | Bloqueio-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird
38 | Telecom | SMM | SMM-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebService | Servidor do Sistema de Multimiídia.
39 | Telecom | SME | SME-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebBrowser | Servidor do Sistema de Câmeras - 41 câmeras.
40 | Telecom | SSX | SSX-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário - 4 conjuntos.
41 | Telecom | SCA | SCA-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebService | Servidor do sistema de controle de acesso - 9 pontos.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1 | Energia | Seccionadoras de Via 3kV | PCSV-UTR-01 | Telvente/ Schneider | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via.
2 | Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RP-01 | Schneider | EASERGY P3F30 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção do disjuntor da Cabine Primária.
3 | Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RT-01 | Varixx | VZX\B1\U | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Temperatura do disjuntor da Cabine Primária.
4 | Energia | Sala de Média Tensão - Transformador | CP-MT-01 | Thermitronic | TH104BUS | RS-485 | Modbus TCP | Monitor de Temperatura do Transformador de Entrada.
5 | Energia | QGD | QGD-CLP-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | CLP do QGD e panéis de baixa tensão.
6 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-MME-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Multimedidor de Energia do QGD, integrado ao CLP do QGD.
7 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RT-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Temperatura do QGD, integrado ao CLP do QGD.
8 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RA-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Arco do QGD, integrado ao CLP do QGD.
9 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\QDCC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Quadro de Distribuição Continua, monitorado pelo CLP do QGD.
10 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PDF-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Força, monitorado pelo CLP do QGD.
11 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PAB-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Alimentação de Bloqueios, monitorado pelo CLP do QGD.
12 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\RET-01 | FRANDOR | 3RDI125VB260ND | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 01 das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
13 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\RET-02 | FRANDOR | 3RDI125VB260ND | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 02 das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
14 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\INV-01 | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
15 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PVST-01 | VR Painéis | - | Sinal Elétrico | - | Painel Ventilação Salas Técnicas / Painel Controle Ar Condicionado. Monitorado pelo CLP do QGD.
16 | Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | KVA | K30 | RS-485 | Modbus RTU | Gerador de Energia.
17 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 01.
18 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 02.
19 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-03 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 03.
20 | Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 01 das Salas Técnicas. *Pendente Documentação.
21 | Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 02 das Salas Técnicas. *Pendente Documentação.
22 | Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 01. Monitorado pelo CLP do QGD.
23 | Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 02. Monitorado pelo CLP do QGD.
24 | Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-E-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz E. Monitorado pelo CLP do QGD.
25 | Civil | SSO/SDAI | CI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio
26 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de incêndio monitorada pelo CLP do QGD.
27 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de incêndio monitorada pelo CLP do QGD.
28 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo monitorada pelo CLP do QGD.
29 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo monitorada pelo CLP do QGD.
30 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
31 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
32 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
33 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
34 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
35 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
36 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird
37 | Telecom | SMM | SMM-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebService | Servidor do Sistema de Multimídia.
38 | Telecom | SME | SME-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebBrowser | Servidor do sistema de câmeras - 52 Câmeras.
39 | Telecom | SCA | SCA-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | Webservice | Servidor do sistema de controle de acesso - 9 Pontos.
40 | Telecom | SSX | SSX-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1 | Energia | Sala Telecom - Seccionadoras de Via 3kV | PCSV-UTR-01 | Telvent/ Schneider | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via.
2 | Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-CIF-01 | CTRLTECH | CCF 20.0-25DCA1C | Sinal elétrico | Modbus TCP | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
3 | Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-CIF-02 | CTRLTECH | CCF 20.0-25DCA1C | Sinal elétrico | Modbus TCP | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
4 | Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-QTA-01 | CTRLTECH | 430315 | Sinal elétrico | Modbus TCP | Quadro de Transferência Automático 01 do CD90.
5 | Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-QTA-02 | CTRLTECH | 430315 | Sinal elétrico | Modbus TCP | Quadro de Transferência Automático 02 do CD90.
6 | Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-RET-01 | CTRLTECH | CCKRS 125-50DA01M | Sinal elétrico | Modbus TCP | Retificador do CD90.
7 | Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-MT-01 | CTRLTECH | - | Sinal elétrico | Modbus TCP | Monitor Temp. Transformador de Entrada do CD90.
8 | Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-MT-02 | CTRLTECH | - | Sinal elétrico | Modbus TCP | Monitor Temp. Transformador de Saída do CD90.
9 | Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RP-01 | Schneider | EASERGY P3F30 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção do disjuntor da Cabine Primária.
10 | Energia | Sala de Média Tensão - Cabine Primária | CP-RT-01 | Varixx | VZX\B1\U | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Temperatura do disjuntor da Cabine Primária.
11 | Energia | Sala de Média Tensão - Transformador | CP-MT-01 | Thermitronic | TH104BUS | RS-485 | Modbus TCP | Monitor de Temperatura do Transformador de Entrada.
12 | Energia | QGD | QGD-CLP-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | CLP do QGD e panéis de baixa tensão.
13 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-MME-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Multimedidor de Energia do QGD, integrado ao CLP do QGD.
14 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RT-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Temperatura do QGD, integrado ao CLP do QGD.
15 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RA-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Arco do QGD, integrado ao CLP do QGD.
16 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\QDCC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Quadro de Distribuição Continua, monitorado pelo CLP do QGD.
17 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PDF-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Força, monitorado pelo CLP do QGD.
18 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PAB-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Alimentação de Bloqueios, monitorado pelo CLP do QGD.
19 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\RET-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 01 das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
20 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\RET-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 02 das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
21 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\INV-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
22 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\INV-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor das Salas Técnicas, monitorado pelo CLP do QGD.
23 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PVST-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel Ventilação Salas Técnicas / Painel Controle Ar Condicionado. Monitorado pelo CLP do QGD.
24 | Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | DEEP SEA | DSE 7320 MKII | Ethernet | Modbus TCP | Gerador de Energia.
25 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 01.
26 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 02.
27 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-03 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | WebService | Elevador 03.
28 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER -01 | Thyssen | - | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante - 01.
29 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER -02 | Thyssen | - | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante - 02.
30 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER -03 | Thyssen | - | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante - 03.
31 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER -04 | Thyssen | - | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante - 04.
32 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER -05 | Thyssen | - | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante - 05.
33 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER -06 | Thyssen | - | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante - 06.
34 | Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 01 das Salas Técnicas. *Pendente Documentação.
35 | Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 02 das Salas Técnicas. *Pendente Documentação.
36 | Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 01. Monitorado pelo CLP do QGD.
37 | Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 02. Monitorado pelo CLP do QGD.
38 | Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-E | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz E. Monitorado pelo CLP do QGD.
39 | Civil | SSO/SDAI | SDAI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio
40 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de incêndio monitorada pelo CLP do QGD.
41 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de incêndio monitorada pelo CLP do QGD.
42 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo monitorada pelo CLP do QGD.
43 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo monitorada pelo CLP do QGD.
44 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BAD-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de drenagem, comunicação monitorada pelo CLP do QGD.
45 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BAD-02 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de drenagem, comunicação monitorada pelo CLP do QGD.
46 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
47 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
41 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
42 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
43 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
44 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
45 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird
46 | Telecom | SMM | SMM-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebService | Servidor do Sistema de Multimídia.
47 | Telecom | SME | SME-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebBrowser | Servidor do sistema de câmeras - 67 Câmeras.
48 | Telecom | SCA | SCA-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | Webservice | Servidor do sistema de controle de acesso - 8 Pontos.
49 | Telecom | SSX | SSX-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário - 8 Totens.
50
51
52
53
1 | Energia | Casa De Bombas | QDBI-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Quadro de Distribuição de Bombas de Incêndio.
2 | Energia | Casa De Bombas | QDBI-01\BI-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 01. Monitorada pelo QDBI.
3 | Energia | Casa De Bombas | QDBI-01\BI-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 02. Monitorada pelo QDBI.
4 | Energia | Casa De Bombas | SACB-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Sistema de Alimentação e Controle de Bombas.
5 | Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAC-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 01. Monitorada pelo SACB.
6 | Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAC-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 02. Monitorada pelo SACB.
7 | Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAR-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Reuso 01. Monitorada pelo SACB.
8 | Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAR-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Reuso 02. Monitorada pelo SACB.
9 | Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAD-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Drenagem 01. Monitorada pelo SACB.
10 | Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAD-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Drenagem 02. Monitorada pelo SACB.
11 | Energia | Sala de Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
12 | Energia | Sala Média Tensão | QGD-CLP-01\QDCC | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Quadro de Distribuição de Corrente Contínua. Monitorado pelo CLP do QGD.
13 | Energia | Cabine Primária | CP-RP-01 | Pextron | URP 1439T | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Proteção da Cabine Primária.
14 | Energia | Cabine Primária - Transformador | CP-RT-01 | Pextron | PCPT4 | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Proteção Térmica do Transformador de Entrada.
15 | Energia | Sala de Baixa Tensão | MME-01 | KRON | MULT-K | RS-485 | Modbus TCP | Multimedidor do QGD
16 | Energia | Sala de Baixa Tensão | PAC\RET-01 | RTA | - | RS-485 | Modbus TCP | Retificador 01. Painel Carregador de Baterias
17 | Energia | Sala de Baixa Tensão | PAC\RET-02 | ORTENG | - | RS-485 | Modbus TCP | Retificador 02. Painel Carregador de Baterias
18 | Energia | Sala de Baixa Tensão | INV-01 | RTA |  | Ethernet | Modbus TCP | Inversor 01.
19 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01\PDF-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 01. Monitorado na remota 01.
20 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PL-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 01. Monitorado na remota 01.
21 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PL-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 02. Monitorado na remota 01.
22 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PL-03 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 03. Monitorado na remota 01.
23 | Energia | Sala de Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01\PL-04 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Painel de Luz 04 monitorado pelo CLP do QGD
24 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01\PL-05CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 05CC. Monitorado na remota 01.
25 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PVST-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Ventilação das Salas Técnicas. Monitorado na remota 01
26 | Energia | Sala Gerador | USCA-01 | CUMMINS | HMI211 | RS-485 | Modbus TCP | Gerador de Energia.
27 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PCAC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Controle de Ar Condicionado. Monitorado na remota 01.
28 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PESS-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Essencial. Monitorado na remota 01.
29 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PAB-01 | - | - | Sinal Elétrico |  | Painel de Alimentação de Bloqueios. Monitorado na remota 01.
30 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | OTIS | GCA26800KX1 | Ethernet | Webservice | Elevador 01.
31 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | OTIS | GCA26800KX1 | Ethernet | Webservice | Elevador 02.
32 | Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
33 | Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
34 | Civil | SSO | SDAI | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio
35 | Telecom | SCAP | Bloqueio-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
36 | Telecom | SCAP | Bloqueio-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
37 | Telecom | SCAP | Bloqueio-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
38 | Telecom | SCAP | Bloqueio-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
39 | Telecom | SCAP | Bloqueio-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
40 | Telecom | SCAP | Bloqueio-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
41 | Telecom | STO | SMM-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimídia.
42 | Telecom | STO | SME-01 | - | - | Ethernet | WebBbrowser | Servidor do Sistema de Monitoramento Eletrônico. (64 câmeras)
43 | Telecom | STO | SCA-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Controle de Acesso. (3 pontos)
44 | Telecom | STO | SSX-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxilio ao Uusuário.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
1 | Energia | Sala Telecom - Seccionadoras de via 3kV | PCSV-UTR-01 | Telvent/ Schneider | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via.
2 | Energia | CD90 | CD90-CUB-ENT | Pextron | PCPT4 | RS485 | Modbus TCP | Cubículo 6,6kv de Entrada do CD90.
3 | Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-CUB-TF | NOVUS | N480i - RR | Sinal Elétrico | - | Relé de Proteção do Cubículo do Trafo e Saída dos Circuitos do CD 90. Monitorado na remota 01.
4 | Energia | CD90 | CD90-CIF-01 | Adelco | IEM2000 | RS-232 | Modbus TCP | Conversor 01 do CD90.
5 | Energia | CD90 | CD90-CIF-02 | Adelco | IEM2000 | RS-232 | Modbus TCP | Conversor 02 do CD90.
6 | Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-QTA-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Quadro de Transferência Automático 01 do CD90. Monitorado na remota 01.
7 | Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-QTA-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Quadro de Transferência Automático 02 do CD90. Monitorado na remota 01.
8 | Energia | CD90 | CD90-INV-01 | Adelco | IEM2000 | RS-232 | Modbus TCP | Inversor do CD90.
9 | Energia | CD90 | SCL-REM-01\CD90-CHE-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Chave Estática do CD90. Monitorado na remota 01.
10 | Energia | Cabine Primária | CP-RP-01 | Pextron | URP 1439T | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Proteção da Cabine Primária.
11 | Energia | Cabine Primária - Transformador | CP-RT-01 | Pextron | PCPT4 | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Proteção Térmica do Transformador de Entrada.
12 | Energia | Cabine Primária - Transformador | CP-MME-01 | Schneider | PM710 | RS-485 | Modbus TCP | Multimedidor do Transformador de Entrada.
13 | Energia | Sala Técnica - QGD | QGD-CLP-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
14 | Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\QDBI | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Quadro de Distribuição de Bombas de Incêndio. Monitorado pelo CLP do QGD.
15 | Energia | Casa Máq. | QDBI-01\PCL-I | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Painel de Comando Local I. Monitorado pelo QDBI.
16 | Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BI-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 01. Monitorada pelo QDBI.
17 | Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BI-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 02. Monitorada pelo QDBI.
18 | Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\SACB | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Sistema de Alimentação e Controle de Bombas. Monitorado pelo CLP do QGD.
19 | Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BAC-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 01. Monitorada pelo SACB.
20 | Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BAC-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 02. Monitorada pelo SACB.
21 | Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BAR-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Reuso 01. Monitorada pelo SACB.
22 | Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BAR-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Reuso 02. Monitorada pelo SACB.
23 | Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BAD-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Drenagem 01. Monitorada pelo SACB.
24 | Energia | Sala Técnica | QGD-CLP-01\BAD-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Drenagem 02. Monitorada pelo SACB.
25 | Energia | Casa Máq. | SACB-01\PCL-C | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Painel de Comando Local C. Monitorado pelo SACB.
26 | Energia | Casa Máq. | SACB-01\PCL-D | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Painel de Comando Local D. Monitorado pelo SACB.
27 | Energia | Casa Máq. | SACB-01\PCL-L | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Painel de Comando Local L. Monitorado pelo SACB.
28 | Energia | Casa Máq. | SACB-01\PCL-R | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Painel de Comando Local R. Monitorado pelo SACB.
29 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\QDCC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Quadro de Distribuição de Corrente Contínua. Monitorado na remota 02.
30 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01\PDF-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 01. Monitorado na remota 01.
31 | Energia | SSO | SCL-REM-01\PDF-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 02. Monitorado na remota 01.
32 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PAB-01 | - | - | - |  | Painel de Alimentação de Bloqueios. Monitorado na remota 01.
33 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PESS-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Essencial. Monitorado na remota 01.
34 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\PAC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Carregador de Baterias. Monitorado na remota 02.
35 | Civil | Rack SCL | SCL-REM-01\PL-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 01. Monitorado na remota 01.
36 | Civil | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-02\PL-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 02. Monitorado na remota 02.
37 | Civil | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-02\PL-03 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 03. Monitorado na remota 02.
38 | Civil | CD90 | SCL-REM-02\PL-04 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 04. Monitorado na remota 02.
39 | Civil | Salas Técnicas | SCL-REM-01\PL-05CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 05CC. Monitorado na remota 01.
40 | Civil | Salas Técnicas | SCL-REM-02\PL-06CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 06CC. Monitorado na remota 02.
41 | Civil | Salas Técnicas | SCL-REM-02\PL-07CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 07CC. Monitorado na remota 02.
42 | Civil | Salas Técnicas | SCL-REM-02\PL-08CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 08CC. Monitorado na remota 02.
43 | Energia | Sala Técnica | RET-01 | SAFT | - | RS-485 | Modbus TCP | Retificador 01.
44 | Energia | Sala Técnica | RET-02 | SAFT | - | RS-485 | Modbus TCP | Retificador 02.
45 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\INV-01 | FSE | 390185 (15 KVA) | Sinal Elétrico | - | Inversor 01. Monitorado na remota 02.
46 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\INV-02 | FSE | 390187 (25 KVA) | Sinal Elétrico | - | Inversor 02. Monitorado na remota 02.
47 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\PVST-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Ventilação das Salas Técnicas. Monitorado na remota 02.
48 | Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | CUMMINS | HMI211 | RS-232 | Modbus TCP | Gerador de Energia.
49 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | OTIS | - | RS-485 | Modbus TCP | Elevador 01.
50 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | OTIS | - | RS-485 | Modbus TCP | Elevador 02.
51 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-03 | VILLARTA | COMPAQ 240 | Ethernet | Webservice | Elevador 02.
52 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | OTIS | OTIS/XOPE-1000-29 | RS-485 | Modbus TCP | Escada Rolante 01.
53 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-02 | OTIS | OTIS/XOPE-1000-30 | RS-485 | Modbus TCP | Escada Rolante 02.
54 | Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
55 | Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
56 | Civil | SSO | SDAI | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio
57 | Telecom | SCAP | Bloqueio-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
58 | Telecom | SCAP | Bloqueio-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
59 | Telecom | SCAP | Bloqueio-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
60 | Telecom | SCAP | Bloqueio-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
61 | Telecom | SCAP | Bloqueio-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
62 | Telecom | SCAP | Bloqueio-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
63 | Telecom | SCAP | Bloqueio-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird
64 | Telecom | SCAP | Bloqueio-08 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 08. Integração pelo banco Firebird
65 | Telecom | SCAP | Bloqueio-09 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 09. Integração pelo banco Firebird
66 | Telecom | STO | SMM-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimídia.
67 | Telecom | STO | SME-01 | - | - | Ethernet | WebBbrowser | Servidor do Sistema de Monitoramento Eletrônico. (85 câmeras)
68 | Telecom | STO | SCA-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Controle de Acesso. (6 pontos)
69 | Telecom | STO | SSX-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxilio ao Uusuário.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
1 | Energia | Cabine Primária | CP-RP-01 | Pextron | URP 1439T | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Proteção da Cabine Primária.
2 | Energia | Cabine Primária - Transformador | CP-MT-01 | Thermtronic | TH-104 | RS-485 | Modbus TCP | Monitor de Temperatura do Transformador de Entrada.
3 | Energia | Sala Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01 | Altus | PO3342UCP | Ethernet | Alnet | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
4 | Energia | Sala Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01/QDBI | Altus | PO3342UCP | Ethernet | Alnet | Quadro de Distribuição de Bombas de Incêndio. Monitorado pelo CLP do QGD.
5 | Energia | Casa De Bombas | QDBI-01\BI-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 01. Monitorada pelo QDBI.
6 | Energia | Casa De Bombas | QDBI-01\BI-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 02. Monitorada pelo QDBI.
7 | Energia | Sala Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01/SACB | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Sistema de Alimentação e Controle de Bombas. Monitorado pelo CLP do QGD.
8 | Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAC-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 01. Monitorada pelo SACB.
9 | Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAC-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 02. Monitorada pelo SACB.
10 | Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAR-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Reuso 01. Monitorada pelo SACB.
11 | Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAR-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Reuso 02. Monitorada pelo SACB.
12 | Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAD-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Drenagem 01. Monitorada pelo SACB.
13 | Energia | Casa De Bombas | SACB-01\BAD-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Drenagem 02. Monitorada pelo SACB.
14 | Energia | Sala Baixa Tensão | MME-01 | ABB | ABB Nexus II | RS-485 | Modbus TCP | Multimedidor do QGD.
15 | Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-03\QDCC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Quadro de Distribuição Contínua. Monitorado na remota 03.
16 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-03\PDF-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 01. Monitorado na remota 03.
17 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PDF-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 02. Monitorado na remota 01.
18 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-03\PESS-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Essencial. Monitorado na remota 03.
19 | Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PAB-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Alimentação de Bloqueios. Monitorado na remota 01.
20 | Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-03\PAC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Carregador de Baterias. Monitorado na remota 03.
21 | Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-03\PL-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 01. Monitorado na remota 03.
22 | Energia | Mezanino | SCL-REM-01\PL-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 02. Monitorado na remota 01.
23 | Energia | Plataforma | SCL-REM-02\PL-03 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 03. Monitorado na remota 02.
24 | Energia | Sala Baixa Tensão - UPS | RET-01 | Unitronics | Vision130 | RS-485 | Modbus TCP | Retificador 01 da UPS.
25 | Energia | Sala Baixa Tensão - UPS | RET-02 | Unitronics | Vision130 | RS-485 | Modbus TCP | Retificador 02 da UPS.
26 | Energia | Sala Baixa Tensão - UPS | INV-01 | Unitronics | Vision130 | RS-485 | Modbus TCP | Inversor da UPS.
27 | Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-03\PVST-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Ventilação das Salas Técnicas Monitorado na remota 03.
28 | Auxiliares | Sala do GGD | USCA-01 | CUMMINS | HMI211 | RS-485 | Modbus TCP | Gerador de Energia.
29 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | VILLARTA | V3 S9 E-3 | Ethernet | Webservice | Elevador 01.
30 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | VILLARTA | SCCE-0015-V1 | Ethernet | Webservice | Elevador 02.
31 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-03 | VILLARTA | SCCE-0015-V2 | Ethernet | Webservice | Elevador 03.
32 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | VILLARTA | TWDLCAE40DRF | RS-485 | Modbus TCP | Escada Rolante 01. Controlado por CLP Schneider.
33 | Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
34 | Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
35 | Civil | SSO | SDAI | SKYFIRE |  | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio
36 | Telecom | SCAP | Bloqueio-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados Firebird | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
37 | Telecom | SCAP | Bloqueio-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados Firebird | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
38 | Telecom | SCAP | Bloqueio-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados Firebird | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
39 | Telecom | SCAP | Bloqueio-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados Firebird | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
40 | Telecom | SCAP | Bloqueio-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados Firebird | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
41 | Telecom | STO | SMM-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimídia.
42 | Telecom | STO | SME-01 | - | - | Ethernet | WebBbrowser | Servidor do Sistema de Monitoramento Eletrônico. (60 câmeras)
43 | Telecom | STO | SCA-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Controle de Acesso. (6 pontos)
44 | Telecom | STO | SSX-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxilio ao Uusuário.
1 | Energia | Sala de Média Tensão | CP-RP-01 | Pextron | URP 1439TU | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção da Cabine Primária e Transformador.
2 | Energia | Sala de Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
3 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PESS | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Essencial monitorado na remota 01.
4 | Energia | Sala de Baixa Tensão | RET-01 | RTA | BAI003 | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 01. Painel Carregador de Baterias.
5 | Energia | Sala de Baixa Tensão | RET-02 | RTA | BAI004 | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 02. Painel Carregador de Baterias.
6 | Energia | Sala de Baixa Tensão | INV-01 | RTA | BAI005 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor 01.
7 | Energia | Sala de Baixa Tensão - QGD | MME-01 | ABB | Nexus II | Ethernet | Modbus TCP | Multimedidor do QGD
8 | Energia | Sala de Baixa Tensão | SCL-REM-01\PDF-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 01. Monitorado na remota 01.
9 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\PDF-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 02. Monitorado na remota 02.
10 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PDF-03 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 03. Monitorado na remota 01.
11 | Energia | Sala de Baixa Tensão | SCL-REM-01\PL-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 01. Monitorado na remota 01.
12 | Energia | Plataforma | QGD-REM-02\PL-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 02. Monitorado na remota 02
13 | Energia | Plataforma | SCL-REM-01\PL-03 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 03. Monitorado na remota 01.
14 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PL-01CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 01CC. Monitorado na remota 01.
15 | Energia | Sala de Baixa Tensão | QDBI | Altus | PO3342 | Ethernet | Alnet | Quadro de Distribuição de Bombas de Incêndio
16 | Energia | Sala de Baixa Tensão | QDBI\BI-01 | Altus | PO3342 | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 01. Monitorada pelo QDBI.
17 | Energia | Sala de Baixa Tensão | QDBI\BI-02 | Altus | PO3342 | Ethernet | Alnet | Bomba de Incêndio 02. Monitorada pelo QDBI.
18 | Energia | Sala de Baixa Tensão | SACB | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Sistema de Alimentação e Controle de Bombas.
19 | Energia | Sala de Baixa Tensão | SACB\BAC-01 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 01. Monitorada pelo SACB.
20 | Energia | Sala de Baixa Tensão | SACB\BAC-02 | Altus | PO 3342 UCP | Ethernet | Alnet | Bomba de Consumo 02. Monitorada pelo SACB.
21 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-02\PAB-01 | - | - | - | - | Painel de Alimentação de Bloqueios. Monitorado na remota 02.
22 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PVST-01 | - | - | - | - | Painel de Ventilação das Salas Técnicas. Monitorado na remota 01.
23 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PCL-V1 | - | - | - | - | Painel de Controle Local Ventiladores Salas de Baterias. Monitorado na remota 01.
24 | Energia | Sala Técnica | SCL-REM-01\PCL-V4 | - | - | - | - | Painel de Controle Local Ventiladores Salas do GGD. Monitorado na remota 01.
25 | Energia | Sala Gerador | USCA-01 | CUMMINS | HMI211 | Ethernet | Modbus TCP | Gerador de Energia.
26 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | VILLARTA | SCCE-1015-V1 | Ethernet | Webservice | Elevador 01.
27 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | VILLARTA | SCCE-0015-V1 | Ethernet | Webservice | Elevador 02.
28 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-03 | VILLARTA | SCCE-1015-V1 | Ethernet | Webservice | Elevador 03.
29 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-04 | VILLARTA | SCCE-1015-V1 | Ethernet | Webservice | Elevador 04.
30 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | TWIDO | TM218LDA40DRN | Ethernet | Webservice | Escada Rolante 01.
31 | Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
32 | Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas.
33 | Civil | SSO | SDAI | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio
34 | Telecom | SCAP | Bloqueio-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
35 | Telecom | SCAP | Bloqueio-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
36 | Telecom | SCAP | Bloqueio-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
37 | Telecom | SCAP | Bloqueio-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
38 | Telecom | SCAP | Bloqueio-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
39 | Telecom | SCAP | Bloqueio-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird
40 | Telecom | SCAP | Bloqueio-08 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 08. Integração pelo banco Firebird
41 | Telecom | SCAP | Bloqueio-09 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 09. Integração pelo banco Firebird
42 | Telecom | SCAP | Bloqueio-10 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 10. Integração pelo banco Firebird
43 | Telecom | STO | SMM-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimídia.
44 | Telecom | STO | SME-01 | - | - | Ethernet | WebBbrowser | Servidor do Sistema de Monitoramento Eletrônico. (64 câmeras)
45 | Telecom | STO | SCA-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Controle de Acesso. (3 pontos)
46 | Telecom | STO | SSX-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxilio ao Uusuário.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
1 | Energia | Sala Técnica | QGD-CLP | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
2 | Energia | Cabine Primária | SCL-REM-01\CP-RP | PEXTRON | URPE7104 | RS-485 | - | Relé de Proteção do disjuntor da Cabine Primária, monitorado pela Remota 01
3 | Energia | Cabine Primária | SCL-REM-01\CP-TF | COEL | UW2000 | Ethernet | ALNET II | Relé de Temperatura do Transformador, monitorado pela Remota 01.
4 | Energia | Cabine Primária | SCL-REM-01\CP-FF | ALTRONIC | - | Ethernet | ALNET II | Relé Falta de Fase da Cabine Primária, monitorado pela Remota 01.
5 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-MME | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Multimedidor de Energia do QGD, integrado ao CLP do QGD.
6 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PAB | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Alimentação de Bloqueios, monitorado pelo CLP do QGD.
7 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PVST-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Ventilação das Salas Técnicas (01), monitorado pelo CLP do QGD.
8 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PVST-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Ventilação das Salas Técnicas (02), monitorado pelo CLP do QGD.
9 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PDF | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Força, monitorado pelo CLP do QGD.
10 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01\PESS | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel Essencial, monitorado pela Remota 01.
11 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REN-01\QDCC | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Quadro de Distribuição de Corrente Contínua, monitorado pela Remota 01..
12 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/PAC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Carregador de Baterias, monitorado pela remota.
13 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/RET-01 | SAFT | TPR | Sinal Elétrico | - | Retificador 01, monitorado pela remota.
14 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/RET-02 | SAFT | TPR | Sinal Elétrico | - | Retificador 02, monitorado pela remota.
16 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/PCAC | COEL | RTST 20 | Sinal Elétrico | - | Painel de Controle de Ar Condicionado, monitorado pela remota.
17 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/ICHE-01 | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor e Chave Estática, monitorado pela remota.
18 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/NOB | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Nobreak, monitorado pela remota.
19 | Energia | Seccionadoras de Via 3kV | PCSV\UTR-02 | TELVENT | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via.
20 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird.
21 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird.
22 | DOCUMENTO RESULTANTES | SCAP | BLOQUEIO-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird.
23 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird.
24 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird.
25 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird.
26 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird.
27 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-08 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 08. Integração pelo banco Firebird.
28 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-09 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 09. Integração pelo banco Firebird.
29 | Telecom | SMM | SMM-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimiídia.
30 | Telecom | SME | SME-01 | - | - | Ethernet | WebBrowser | Servidor do sistema de câmeras - 47 Câmeras.
31 | Telecom | SCA | SCA-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do sistema de controle de acesso - 7 Pontos.
32 | Telecom | SSX | SSX-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário - 12 pontos.
33 | Civil | CCM | SCL-REM-01\BI-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Incêndio 01 monitorada pela Remota 01.
34 | Civil | CCM | SCLREM-01\BI-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Incêndio 02 monitorada pela Remota-01.
35 | Civil | CCM | SCL-REM\BC-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Consumo 01 monitorada pela remota.
36 | Civil | CCM | SCL-REM\BC-02 | Altus | PARA APROVAÇÃO | Ethernet | ALNET II | Bomba de Consumo 02 monitorada pela remota.
37 | Civil | CCM | SCL-REM\BD-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 01 monitorada pela remota.
38 | Civil | CCM | SCL-REM\BD-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 02 monitorada pela remota.
39 | Civil | CCM | SCL-REM\BD-03 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 03 monitorada pela remota.
40 | Civil | CCM | SCL-REM\BD-04 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 04 monitorada pela remota..
43 | Civil | SDAI | SDAI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio.
44 | Civil | - | SCL-REM\PL-01N | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 01N, monitorado pela remota.
45 | Civil | - | SCL-REM\PL-02N | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 02N, monitorado pela remota.
46 | Civil | - | SCL-REM\PL-03N | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 03N, monitorado pela remota.
47 | Civil | - | SCL-REM\PL-01E | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 01E, monitorado pela remota.
48 | Civil | - | SCL-REM\PL-02E | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 02E, monitorado pela remota.
49 | Civil | - | SCL-REM\PL-03E | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 03E, monitorado pela remota.
50 | Civil | - | SCL-REM\PL-04 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 04, monitorado pela remota.
51 | Civil | - | SCL-REM\PL-05 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 05, monitorado pela remota.
52 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | Thyssen Krupp | TV-2657.02.00 | Ethernet | Modbus TCP | Elevador 01.
53 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | Thyssen Krupp | TV-2657.02.00 | Ethernet | Modbus TCP | Elevador 02.
54 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | SIEMENS | S7 - 200 | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante 01.
55 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-02 | SIEMENS | S7 - 200 | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante 02.
56 | Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | KVA | K30 | Ethernet | Modbus TCP | Gerador de Energia.
57 | Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 01 das Salas Técnicas.
58 | Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 02 das Salas Técnicas.
59 |  | Cabine Primária
60 |  | Cabine Primária
61
62
63
64
65
66
1 | Energia | Sala Técnica | QGD-CLP | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
2 | Energia | Cabine Primária | REM-01\CP-RP | PEXTRON | URPE7104 | RS-485 | - | Relé de Proteção do disjuntor da Cabine Primária, monitorado pela REM-01.
3 | Energia | Cabine Primária | REM-01\CP-TF | COEL | UW2000 | Sinal Elétrico | - | Relé de Temperatura do Transformador, monitorado pela REM-01.
4 | Energia | Cabine Primária | REM-01\CP-FF | ALTRONIC | - | Sinal Elétrico | - | Relé Falta de Fase da Cabine Primária, monitorado pela REM-01.
5 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-MME | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Multimedidor de Energia do QGD, integrado ao CLP do QGD.
6 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PAB | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Alimentação de Bloqueios, monitorado pelo CLP do QGD.
7 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PVST-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Ventilação das Salas Técnicas (01), monitorado pelo CLP do QGD.
8 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-PVST-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Ventilação das Salas Técnicas (02), monitorado pelo CLP do QGD.
9 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM\PDF | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Força, monitorado pela remota.
10 | Energia | Salas Técnicas | REM-01\PESS | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel Essencial, monitorado pela REM-01.
11 | Energia | Salas Técnicas | REM-01\QDCC | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Quadro de Distribuição de Corrente Contínua, monitorado pela REM-01.
12 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01/PAC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Carregador de Baterias, monitorado pela remota.
13 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01/RET-01 | SAFT | TPR | Sinal Elétrico | - | Retificador 01, monitorado pela remota.
14 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01/RET-02 | SAFT | TPR | Sinal Elétrico | - | Retificador 02, monitorado pela remota.
15 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01/PCAC | COEL | RTST 20 | Sinal Elétrico | - | Painel de Controle de Ar Condicionado, monitorado pela remota.
16 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM-01/ICHE-01 | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor e Chave Estática, monitorado pela remota.
17 | Energia | Salas Técnicas | SCL-REM/NOB | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Nobreak, monitorado pela remota.
18 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird.
19 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird.
20 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird.
21 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird.
22 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird.
23 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird.
24 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird.
25 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-08 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 08. Integração pelo banco Firebird.
26 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-09 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 09. Integração pelo banco Firebird.
27 | Telecom | SMM | SMM-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimiídia.
28 | Telecom | SME | SME-01 | - | - | Ethernet | WebBrowser | Servidor do sistema de câmeras - 49 Câmeras.
29 | Telecom | SCA | SCA-01 | - | - | Ethernet | Webservice | Servidor do sistema de controle de acesso - 6 Pontos.
30 | Telecom | SSX | SSX-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário - 12 pontos.
31 | Civil | CCM | REM-01\BI-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Incêndio 01 monitorada pela REM-01.
32 | Civil | CCM | REM-01\BI-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Incêndio 02 monitorada pela REM-01.
33 | Civil | CCM | SCL-REM-01\BC-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Consumo 01 monitorada pela remota.
34 | Civil | CCM | SCL-REM-01\BC-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Consumo 02 monitorada pela remota.
35 | Civil | CCM | SCL-REM-01\BD-01 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 01 monitorada pela remota.
36 | Civil | CCM | SCL-REM-01\BD-02 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 02 monitorada pela remota.
37 | Civil | CCM | SCL-REM-01\BD-03 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 03 monitorada pela remota.
38 | Civil | CCM | SCL-REM-01\BD-04 | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Bomba de Drenagem 04 monitorada pela remota..
39 | Civil | SDAI | SDAI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio.
40 | Civil | - | SCL-REM\PL-01N | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 01N, monitorado pela remota.
41 | Civil | - | SCL-REM\PL-02N | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 02N, monitorado pela remota.
42 | Civil | - | SCL-REM\PL-03N | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 03N, monitorado pela remota.
43 | Civil | - | SCL-REM\PL-01E | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 01E, monitorado pela remota.
44 | Civil | - | SCL-REM\PL-02E | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 02E, monitorado pela remota.
45 | Civil | - | SCL-REM\PL-03E | Altus | AL 2003 | Ethernet | ALNET II | Painel de Luz 03E, monitorado pela remota.
46 | Civil | - | SCL-REM\PL-04 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 04, monitorado pela remota.
47 | Civil | - | SCL-REM\PL-05 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 05, monitorado pela remota.
48 | Civil | - | SCL-REM\PL-06 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 06, monitorado pela remota.
49 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | WT Comandos | WT-P05 | Ethernet | Modbus TCP | Elevador 01.
50 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-02 | Thyssen Krupp | TB-2657.02.00 | Ethernet | Modbus TCP | Elevador 02.
51 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | SIEMENS | S7 - 200 | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante 01.
52 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-02 | SIEMENS | S7 - 200 | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante 02.
53 | Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | KVA | K30 | Ethernet | Modbus TCP | Gerador de Energia.
54 | Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 01 das Salas Técnicas.
55 | Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura 02 das Salas Técnicas.
1 | Energia | Seccionadoras de Via 3kV | PCSV-UTR-01 | Telvent/ Schneider | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via.
2 | Energia | CD90 | CD90-CIF-01 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
3 | Energia | CD90 | CD90-CIF-02 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
4 | Energia | CD90 | CD90-QTA-01 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Quadro de Transferência Automático 01 do CD90.
5 | Energia | CD90 | CD90-QTA-02 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Quadro de Transferência Automático 02 do CD90.
6 | Energia | CD90 | CD90-MT-01 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Monitor Temp. Transformador de Entrada do CD90.
7 | Energia | CD90 | CD90-MT-02 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Monitor Temp. Transformador de Saída do CD90.
8 | Energia | CD90 | CD90-MT-03 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Monitor Temp. Transformador de Saída do CD90.
9 | Energia | CD90 | CD90-ICHE-01 | Ctrl Tech | CCF 40.0 | RS-485 | Modbus RTU | Chave Estática do CD90.
10 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | CLP do QGD.
11 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-MME-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Multimedidor de Energia do QGD, integrado ao CLP do QGD.
12 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RT-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Temperatura do QGD, integrado ao CLP do QGD.
13 | Energia | QGD | QGD-CLP-01\QGD-RA-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Relé de Proteção de Arco do QGD, integrado ao CLP do QGD.
14 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\QDCC-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Quadro de Distribuição Contínua, monitorado pelo CLP do QGD.
15 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PDF-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Força, monitorado pelo CLP do QGD.
16 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PAB-01 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de alimentação de bloqueios, monitorado pelo CLP do QGD.
17 | Energia | Salas Técnicas | RET-01 | FRANDOR | 3RDI125VB260ND | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 01 da UPS.
18 | Energia | Salas Técnicas | RET-02 | FRANDOR | 3RDI125VB260ND | Ethernet | Modbus TCP | Retificador 02 da UPS.
19 | Energia | Salas Técnicas | INV-01 | FRANDOR | GICT0386 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor da UPS.
20 | Energia | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\PCAC-01 | COEL | RTST20 | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Ar Condicionado. Monitorado pelo CLP do QGD.
21 | Auxiliares | Sala Gerador | USCA-01 | Transmill / USCA | KVA | K30 / RS-232 e RS-485 | Modbus TCP | Gerador de Energia.
22 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-01 | WT Comandos | WT-VVVF | Ethernet | Alnetlv2 | Elevador 01.
23 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-01\EL-02 | Otis | - | Sinal Elétrico | - | Elevador 02. Interoligado à remota de adequações.
24 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | EL-03 | Villarta | - | Ethernet | Webservice | Elevador 03.
25 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | Thyssen | FT732 | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante 01.
26 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-01\ER-02 | Atlas Schindler | S9300 | Sinal Elétrico | - | Escada Rolante 02. Interoligada à remota de adequações.
27 | Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura das Salas Técnicas 01. *Pendente Documentação
28 | Auxiliares | Salas Técnicas | ST-TIT-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Sensor de Temperatura das Salas Técnicas 02. *Pendente Documentação
29 | Civil | *Pendente | QGD-CLP-01\PL-01 | - | - | Ethernet | Modbus TCP | Painel de Luz 01. Monitorado pelo CLP do QGD.
30 | Civil | SSO/SDAI | SDAI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio.
31 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-1 | Altus | NX3010 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de Incêndio - Comunicação monitorada pelo CLP do QGD.
32 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BI-2 | Altus | NX3011 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de Incêndio - Comunicação monitorada pelo CLP do QGD.
33 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-01 | Altus | NX3012 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo - Comunicação monitorada pelo CLP do QGD.
34 | Civil | Salas Técnicas | QGD-CLP-01\BC-02 | Altus | NX3013 | Ethernet | Modbus TCP | Bomba de consumo - Comunicação monitorada pelo CLP do QGD.
35 | Civil | SACB | SACB-01 | ACQUATECK | AQ1-2C | Ethernet | Modbus TCP | Sistema de Alimentação de Controle de Bombas
36 | Civil | SACB | SACB/IF-01 | WEG | CFW500 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor de Frequência 01 do SACB.
37 | Civil | SACB | SACB/IF-02 | WEG | CFW501 | Ethernet | Modbus TCP | Inversor de Frequência 02 do SACB.
38 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird.
39 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird.
40 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird.
41 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird.
42 | Telecom | SMM | SMM-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | Webservice | Servidor do Sistema de Multimiídia.
43 | Telecom | SME | SME-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebBrowser | Servidor do sistema de câmeras - 84 Câmeras.
44 | Telecom | SCA | SCA-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | Webservice | Servidor do sistema de controle de acesso - 3 Pontos.
45 | Telecom | SSX | SSX-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1 | Energia | Sala Telecom - Seccionadoras de Via 3kV | PCSV-UTR-01 | Telvente/ Schneider | SAITEL DP2000 | Ethernet | IEC 60870 TCP/IP -5-104 | Controlador das Chaves Seccionadoras de Via.
2 | Energia | CD90 | CD90-CIF-01 | Adelco | IEM2000 | RS-485 | Modbus RTU | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
3 | Energia | CD90 | CD90-CIF-02 | Adelco | IEM2000 | RS-485 | Modbus RTU | Conversor/Inversor de frequência do CD90.
4 | Energia | CD90 | CD90-QTA-01 | Adelco | - | RS-485 | Modbus RTU | Quadro de Transferência Automático 01 do CD90.
5 | Energia | CD90 | CD90-QTA-02 | Adelco | - | RS-485 | Modbus RTU | Quadro de Transferência Automático 02 do CD90.
6 | Energia | CD90 | CD90-MT-01 | - | - | RS-485 | Modbus RTU | Monitor Temp. Transformador de Entrada do CD90.
7 | Energia | CD90 | CD90-MT-02 | - | - | RS-485 | Modbus RTU | Monitor Temp. Transformador de Saída do CD90.
8 | Energia | CD90 | CD90-ICHE-01 | - | - | RS-485 | Modbus RTU | Chave Estática do CD90.
9 | Energia | Sala Subestação Primária - Cabine Primária | CP-RP-01 | Pextron | URP 1439T | RS-485 | Modbus TCP | Relé de Proteção da Cabine Primária.
10 | Energia | Sala Média Tensão - Trafo | CP-MT-01 | Thermitronic | TH104BUS | RS-485 | Modbus TCP | Monitor de Temperatura do Transformador de Entrada.
11 | Energia | Sala Baixa Tensão - QGD | QGD-CLP-01 | Altus | PO3142UCP | RS-485 | Modbus TCP | CLP do Quadro Geral de Distribuição.
12 | Energia | Sala Baixa Tensão | QGD-CLP-01\QGD-MME-01 | Altus | PO3142UCP | RS-485 | Modbus TCP | Multimedidor do QGD, monitorado pelo CLP do QGD.
13 | Energia | Sala de Baixa Tensão | SCL-REM-01\QDCC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Quadro de Distribuição Contínua. Monitorado na remota de Adequações
14 | Energia | Sala Telecom | SCL-REM-01\PDF-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 01. Monitorado na remota de Adequações
15 | Energia | Sala Telecom | SCL-REM-01\PDF-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Força 02. Monitorado na remota de Adequações
16 | Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PESS-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Essencial. Monitorado na remota de Adequações
17 | Energia | Sala Telecom | SCL-REM-01\PAB-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Alimentação de Bloqueios. Monitorado na remota de Adequações
18 | Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PAC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel Carregador de Baterias. Monitorado na remota de Adequações
19 | Energia | Sala Baixa Tensão - UPS | RET-01 | Adelco | CBM-9000 | RS-232 | Modbus TCP | Retificador 01 da UPS.
20 | Energia | Sala Baixa Tensão - UPS | RET-02 | Adelco | CBM-9000 | RS-232 | Modbus TCP | Retificador 02 da UPS.
21 | Energia | Sala Baixa Tensão - UPS | INV-01 | Adelco | IEM2000 | RS-232 | Modbus TCP | Inversor da UPS.
22 | Energia | Sala Baixa Tensão | QDBI-CLP-01\QDBI | Altus | PO3142 | RS-232 | Alnet I | CLP do Quadro de Distribuição Bombas de Incêndio.
23 | Energia | Sala Baixa Tensão | SACB-CLP-01\SACB | Altus | PO3142 | RS-232 | Alnet I | CLP do Sistema de Alimentação e Comando de Bombas.
24 | Energia | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PVST-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Ventilação das Salas Técnicas Monitorado na remota de Adequações
25 | Energia | Sala Telecom | SCL-REM-01\PCAC-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Ar Condicionado. Monitorado na remota de Adequações
26 | Auxiliares | Sala do GGD | USCA-01 | Maquigeral / Atos | 150KVA / MPC4004 | RS-232 / RS-485 | Modbus TCP | Gerador de Energia.
27 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-02\EL-01 | Atlas Schindler | SMART002L | Sinal Elétrico | - | Elevador 01. Monitorado na remota de Adequações
28 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-02\EL-02 | Atlas Schindler | SMART002L | Sinal Elétrico | - | Elevador 02. Monitorado na remota de Adequações
29 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-02\EL-03 | Atlas Schindler | SMART002L | Sinal Elétrico | - | Elevador 03. Monitorado na remota de Adequações
30 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | ER-01 | Thyssen | Tugela 5EK | Ethernet | Modbus TCP | Escada Rolante 01. Controlado por CLP Twido TWDLCAE40DRF.
31 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-02\ER-02 | Atlas Schindler | S9300 | Sinal Elétrico |  | Escada Rolante 02. Monitorado na remota de Adequações
32 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-02\ER-03 | Atlas Schindler | S9300 | Sinal Elétrico |  | Escada Rolante 03. Monitorado na remota de Adequações
33 | Auxiliares | Mezanino / Plataforma | SCL-REM-02\ER-04 | Atlas Schindler | S9300 | Sinal Elétrico |  | Escada Rolante 04. Monitorado na remota de Adequações
34 | Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-01 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas
35 | Auxiliares | Salas Técnicas | TIT-SL-02 | - | - | Ethernet | SNMP | Temperatura das Salas Técnicas
36 | Civil | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PL-01 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 01. Monitorado na remota de Adequações
37 | Civil | Mezanino | SCL-REM-01\PL-02 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 02. Monitorado na remota de Adequações
38 | Civil | Plataforma | SCL-REM-01\PL-03 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 03. Monitorado na remota de Adequações
39 | Civil | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PL-04 | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 04. Monitorado na remota de Adequações
40 | Civil | Sala Baixa Tensão | SCL-REM-01\PL-05CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 05CC. Monitorado na remota de Adequações
41 | Civil | Mezanino | SCL-REM-01\PL-06CC | - | - | Sinal Elétrico | - | Painel de Luz 06CC. Monitorado na remota de Adequações
42 | Civil | SSO/SDAI | SDAI-01 | SIMPLEX | 4010ES | Ethernet | Modbus TCP | Central de Detecção e Alarme de Incêndio
43 | Civil | Casa de Bombas | QDBI-CLP-01\BPI-1 | Weg | - | Sinal Elétrico | - | Bomba de incêndio 01. Comunicação monitorada pelo QDBI.
44 | Civil | Casa de Bombas | QDBI-CLP-01\BPI-2 | Weg | - | Sinal Elétrico | - | Bomba de incêndio 02. Comunicação monitorada pelo QDBI.
45 | Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\BC-1 | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Bomba de consumo 01. Comunicação monitorada pelo SACB.
46 | Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\BC-2 | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Bomba de consumo 02. Comunicação monitorada pelo SACB.
47 | Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\BAR-1 | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Bomba de água de reuso 01. Comunicação monitorada pelo SACB.
48 | Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\BAR-2 | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Bomba de água de reuso 02. Comunicação monitorada pelo SACB.
49 | Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\BAP-1 | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Bomba de água potável 01. Comunicação monitorada pelo SACB.
50 | Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\BAP-2 | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Bomba de água potável 02. Comunicação monitorada pelo SACB.
51 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-01 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 01. Integração pelo banco Firebird
52 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-02 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 02. Integração pelo banco Firebird
53 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-03 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 03. Integração pelo banco Firebird
54 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-04 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 04. Integração pelo banco Firebird
55 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-05 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 05. Integração pelo banco Firebird
56 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-06 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 06. Integração pelo banco Firebird
57 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-07 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 07. Integração pelo banco Firebird
58 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-08 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 08. Integração pelo banco Firebird
59 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-09 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 09. Integração pelo banco Firebird
60 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-10 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 10. Integração pelo banco Firebird
61 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-11 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 11. Integração pelo banco Firebird
62 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-12 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 12. Integração pelo banco Firebird
63 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-13 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 13. Integração pelo banco Firebird
64 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-14 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 14. Integração pelo banco Firebird
65 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-15 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 15. Integração pelo banco Firebird
66 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-16 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 16. Integração pelo banco Firebird
67 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-17 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 17. Integração pelo banco Firebird
68 | Telecom | SCAP | BLOQUEIO-18 | T'TRANS | - | Ethernet | Banco de Dados | SCAP - Bloqueio 18. Integração pelo banco Firebird
69 | Telecom | SMM | SMM-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebService | Servidor do Sistema de Multimídia.
70 | Telecom | SME | SME-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | WebBrowser | Servidor do sistema de câmeras - 69 Câmeras.
71 | Telecom | SCA | SCA-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | Webservice | Servidor do sistema de controle de acesso - 11 Pontos.
72 | Telecom | SSX | SSX-01 | *Pendente | *Pendente | Ethernet | SNMP | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário
73 | Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\PCL-C | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Painel de comando local PCL-R. Comunicação monitorada pelo SACB.
74 | Civil | Casa de Bombas | SACB-CLP-01\PCL-R | Altus | PO3142UCP | Sinal Elétrico | - | Painel de comando local PCL-C. Comunicação monitorada pelo SACB.
75
76
77
78